## 项目报价单
附件：
开标一览表
编号 | 维修项目名称 | 单位 | 品牌/备注 | 拟采购数量 | 含税单价 | 含税小计 | 备注
1 | 更换/安装21W以下T5灯架 | 支 | 松下/三雄/飞利浦 | 95 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
2 | 更换/安装20W光管 | 支 | 松下/三雄/飞利浦 | 198 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
3 | 更换/安装40W光管 | 支 | 松下/三雄/飞利浦 | 168 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
4 | 更换/安装1200/18WLED灯管 | 支 | 松下/三雄/飞利浦 | 123 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
5 | 更换/安装6寸LED筒灯 | 支 | 松下/三雄/飞利浦 | 156 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
6 | 更换/安装600*600LED灯盘 | 套 | 松下/三雄/飞利浦 | 120 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
7 | 更换7-13W节能灯 | 支 | 松下/三雄/飞利浦 | 96 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
8 | 更换16-18W节能灯 | 支 | 松下/三雄/飞利浦 | 180 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
9 | 国标电话线敷设（4芯） | m | 康普/西蒙/绿联 | 600 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
10 | 超五类网线敷设（8芯） | m | 德力西/绿联/秋叶原 | 1600 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
11 | 4分PVC线管/线槽敷设 | m | 联塑/顾地/日丰 | 300 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
12 | 4分镀锌线管敷设 | m | 联塑/华捷/三鑫 | 70 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
13 | 6×8cm热镀锌金属线槽敷设 | m | 联塑/华捷/三鑫 | 45 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
14 | 2.5m2电源线敷设 | m | 庆丰/亚洲/珠江 | 1200 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
15 | 4m2电源线敷设 | m | 庆丰/亚洲/珠江 | 700 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
16 | 跷板开关一位及两位 | 个 | 施耐德/公牛/ABB | 22 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
17 | 更换/安装63A三极空气开关 | 套 | 施耐德/西门子/ABB | 21 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
18 | 更换/安装40A双极空气漏电保护开关 | 套 | 施耐德/西门子/ABB | 60 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
19 | 更换/安装8位电箱 | 个 | 基业/西门子/Legrand | 18 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
20 | 更换/安装10寸排气扇(管道型) | 把 | 金羚/正野/松下 | 15 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
21 | 更换/安装12寸排气扇(管道型) | 把 | 金羚/正野/松下 | 8 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
22 | 更换/安装16寸排气扇(百叶型) | 把 | 金羚/正野/松下 | 5 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
23 | 安装φ110排气软管 | m | 联塑/顾地/日丰 | 25 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
24 | 更换/安装铝合金检查口 | 个 | 60*60以内（含） | 5 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
25 | 拆、装24小时灯箱 | 个 | 拆卸、安装 | 3 |  | 0 | /
26 | 安装二三插座(明装) | 套 | 施耐德/公牛/ABB | 85 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
27 | 安装二三插座(暗装) | 套 | 施耐德/公牛/ABB | 40 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
28 | 安装DN50镀锌给水管（2寸） | m | 联塑/华捷/三鑫 | 33 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
29 | 更换供水管总阀门（2寸） | 套 | 越海/冠龙/联塑 | 6 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
30 | 更换橡胶活接(3寸) | 套 | WHCON/利通科技/欣昌 | 7 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
31 | 安装不锈钢地漏φ75/50 | 套 | Kardier/科勒/潜水艇 | 16 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
32 | 更换全铜水龙头(4分) | 个 | 箭牌/恒洁/九牧 | 20 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
33 | 更换洗手盆不锈钢水龙头(单头) | 个 | 箭牌/恒洁/九牧 | 33 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
34 | 更换卫生间冲水箱(PVC) | 个 | Kardier/联塑/九牧 | 10 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
35 | 更换洗手盆不锈钢下水件 | 套 | 九牧/恒洁/科勒 | 20 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
36 | 更换不锈钢供水软管100cm以内 | 条 | 九牧/恒洁/科勒 | 15 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
37 | 更换地弹簧 | 套 | GMT | 26 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
38 | 安装闭门器 | 套 | GMT | 20 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
39 | 更换不锈钢球锁 | 把 | 金点原子/梅花/三环 | 30 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
40 | 更换不锈钢门锁（把手型） | 把 | 金点原子/梅花/三环 | 45 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
41 | 更换抽屉锁、书柜锁 | 把 | 金点原子/梅花/三环 | 48 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
42 | 更换铁皮衣柜锁/更换铁皮文柜锁 | 把 | 金点原子/梅花/三环 | 80 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
43 | 更换三抽推柜桶三联锁 | 把 | 金点原子/梅花/三环 | 20 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
44 | 更换不锈钢门抽手锁 | 把 | 金点原子/梅花/三环 | 18 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
45 | 更换锁芯 | 个 | 金点原子/梅花/三环 | 40 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
46 | 更换三节导轨 | 对 | 金点原子/梅花/三环 | 20 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
47 | 更换柜门门较 | 个 | 金点原子/梅花/三环 | 34 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
48 | 维修洗手盆 | 项 | 拆装及人工辅材 | 20 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
49 | 墙身搧灰 | m2 | 立邦/德高/百得 | 850 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
50 | 油乳胶漆 | m2 | 多乐士/立邦/都芳 | 850 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
51 | 贴铺墙身瓷砖（300*600） | m2 | 东鹏、鹰牌 (m白色、m黄色） | 100 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
52 | 贴铺抛光地砖(800*800) | m2 | 东鹏、鹰牌 (m白色、m黄色） | 80 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
53 | 贴铺仿古砖(300*300) | m3 | 东鹏、鹰牌 (m白色、m黄色） | 50 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
54 | 贴铺耐磨地砖(600*600) | m2 | 东鹏、鹰牌 (m白色、m黄色） | 60 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
55 | 贴铺抛光地砖(600*600) | m2 | 东鹏、鹰牌 (m白色、m黄色） | 100 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
56 | 贴铺墙身抛光地砖(600*600) | m2 | 东鹏、鹰牌 (m白色、m黄色） | 110 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
57 | 贴铺墙身抛光地砖(800*800) | m2 | 东鹏、鹰牌 (m白色、m黄色） | 50 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
58 | 地面铺花岗岩石 | m2 | 花岗岩 | 15 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
59 | 地面铺防滑面白麻石 | m2 | 白麻石 | 50 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
60 | 贴100mm高抛光砖地脚线 | m | 东鹏、鹰牌 | 24 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
61 | 安装100mm饰面板地脚线 | m | 东鹏、鹰牌 | 30 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
62 | 安装100mm不锈钢地脚线 | m | 广铝/坚美/凤铝 | 10 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
63 | 开凿ATM墙洞 | 个 | 打凿（含施工机具） | 6 |  | 0 | /
64 | 砖封ATM墙洞及双面批荡 | 个 | 红砖/水泥沙及人工 | 6 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
65 | 拆除钢筋混凝土墙体 | m2 | 打凿（含施工机具） | 2 |  | 0 | /
66 | 砌筑墙体（120mm厚） | m2 | 红砖/水泥沙及人工 | 60 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
67 | 砌筑墙体（180mm厚） | m2 | 红砖/水泥沙及人工 | 17 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
68 | 门槛石安装 | 条 | 安装（含施工机具） | 2 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
69 | 8mm钢筋混凝土浇灌（厚10cm) | m2 | 钢材、混凝土C30 | 10 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
70 | 10mm钢筋混凝土浇灌(厚10cm) | m2 | 钢材、混凝土C30 | 20 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
71 | 12mm钢筋混凝土浇灌(厚10cm) | m2 | 钢材、混凝土C30 | 10 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
72 | 楼板压浆补漏 | m | 人工及辅料 | 22 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
73 | 楼板做炭纤维加强 | m | 20CM宽，人工及辅料 | 28 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
74 | 楼面过水泥沙浆 | m2 | 水泥沙 | 30 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
75 | 安装12厘钢化玻璃 | m2 | 福耀/南玻/振兴安全 | 15 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
76 | 拆卸10厘以上旧玻璃 | m2 | 拆装（含施工机具） | 7 |  | 0 | /
77 | 安装牌匾 | 个 | 安装（含施工机具） | 80 |  | 0 | /
78 | 维修手推车 | 项 | 烧焊加固（含施工机具） | 2 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
79 | 更换手推车轮 | 个 | 拆装人工（含施工机具） | 5 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
80 | 窗帘维修 | 项 | 拆装人工（含施工机具） | 30 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
81 | 安装卷帘 | m2 | 新恒邦/杜亚/金伯利 | 60 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
82 | 封老鼠洞 | 个 | 不锈钢钢网 | 5 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
83 | 油水性环保清漆 | m2 | 三棵树/嘉宝莉/江门日洋 | 60 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
84 | 粘贴玻璃纸 | m2 | 杜邦/恒联/绍兴春明 | 40 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
85 | 安装80cm车位柱 | 支 | 耀明市政、河北拓界、伟业 | 30 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
86 | 安装40cm车位架 | 个 | 耀明市政、河北拓界、伟业 | 15 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
87 | 安装大型终端设备 | 台 | ATM机、STM机安装（含施工机具） | 12 |  | 0 | /
88 | 拆卸大型终端设备 | 台 | ATM机、STM机拆卸（含施工机具） | 12 |  | 0 | /
89 | 焊制600mmX2000mm四层钢架 | m | 层板为12厘生态防火板，焊接人工，含施工机具及辅料） | 5 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
90 | 物料搬运（2吨以上） | 项 | 市内，含搬运人工及运输工具 | 6 |  | 0 | 包含完成该项的所有搬运上落及车费
91 | 物料搬运（2吨以下） | 项 | 市内，含搬运人工及运输工具 | 60 |  | 0 | 包含完成该项的所有搬运上落及车费
92 | 墙地裂缝补漏 | m2 | 防水涂层及辅料 | 40 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
93 | 余泥清运（2吨以下） | 车次 | 打包、中转及运输 | 40 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
94 | 更换16W以下T5灯管 | 支 | 松下/三雄/飞利浦 | 33 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
95 | 更换24W以上T5灯管 | 支 | 松下/三雄/飞利浦 | 51 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
96 | 更换16W以下T5灯架 | 支 | 松下/三雄/飞利浦 | 45 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
97 | 更换21W以下T5灯架 | 支 | 松下/三雄/飞利浦 | 45 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
98 | 更换30W日光管 | 支 | 松下/三雄/飞利浦 | 60 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
99 | 更换/安装20W日光管支架 | 支 | 松下/三雄/飞利浦 | 23 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
100 | 更换8W以下T5LED灯 | 支 | 松下/三雄/飞利浦 | 8 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
101 | 更换10W以下T5LED灯 | 支 | 松下/三雄/飞利浦 | 21 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
102 | 更换12W以下T5LED灯 | 支 | 松下/三雄/飞利浦 | 15 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
103 | 更换/安装600/12WLED灯管 | 支 | 松下/三雄/飞利浦 | 89 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
104 | 更换/安装900/15WLED灯管 | 支 | 松下/三雄/飞利浦 | 90 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
105 | 更换/安装3寸LED筒灯 | 支 | 松下/三雄/飞利浦 | 33 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
106 | 更换/安装4寸LED筒灯 | 支 | 松下/三雄/飞利浦 | 39 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
107 | 更换/安装5寸LED筒灯 | 支 | 松下/三雄/飞利浦 | 19 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
108 | 安装LED灯带 | m | 松下/三雄/飞利浦 | 30 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
109 | 更换ATM灯箱LED灯 | 套 | 松下/三雄/飞利浦 | 2 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
110 | 更换/安装LED射灯 | 支 | 松下/三雄/飞利浦 | 5 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
111 | 更换/安装招牌字LED灯 | 组 | 松下/三雄/飞利浦 | 6 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
112 | 30x40半圆线槽敷设 | m | 联塑/顾地/日丰 | 40 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
113 | 30x60半圆线槽敷设 | m | 联塑/顾地/日丰 | 30 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
114 | 30x100半圆线槽敷设 | m | 联塑/顾地/日丰 | 5 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
115 | 6分PVC线管/线槽敷设 | m | 联塑/顾地/日丰 | 250 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
116 | 25x63线槽敷设 | m | 联塑/顾地/日丰 | 18 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
117 | 6分镀锌线管敷设 | m | 联塑/顾地/日丰 | 40 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
118 | 1寸镀锌线管敷设 | m | 联塑/顾地/日丰 | 2 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
119 | 4×6cm热镀锌金属线槽敷设 | m | 联塑/华捷/三鑫 | 20 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
120 | 8×10cm热镀锌金属线槽敷设 | m | 联塑/华捷/三鑫 | 22 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
121 | 10×12cm热镀锌金属线槽敷设 | m | 联塑/华捷/三鑫 | 20 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
122 | 10×250cm热镀锌金属线槽敷设 | m | 联塑/华捷/三鑫 | 20 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
123 | 25mm金属蛇皮软管敷设 | m | 联塑/华捷/三鑫 | 13 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
124 | 32mm金属蛇皮软管敷设 | m | 联塑/华捷/三鑫 | 11 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
125 | 50mm金属蛇皮软管敷设 | m | 联塑/华捷/三鑫 | 7 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
126 | 6m2电源线敷设 | m | 庆丰/荔湾/珠江 | 350 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
127 | 10m2电源线敷设 | m | 庆丰/荔湾/珠江 | 90 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
128 | 16m2电源线敷设 | m | 庆丰/荔湾/珠江 | 10 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
129 | 25m2电源线敷设 | m | 庆丰/荔湾/珠江 | 10 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
130 | 藏地式插座安装 | 个 | 施耐德/公牛/ABB | 12 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
131 | 更换/安装单极空气开关 | 套 | 施耐德/西门子/ABB | 90 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
132 | 更换/安装双极空气开关 | 套 | 施耐德/西门子/ABB | 70 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
133 | 更换/安装63A以下四极空气开关 | 套 | 施耐德/西门子/ABB | 25 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
134 | 更换/安装100A以下四极空气开关 | 套 | 施耐德/西门子/ABB | 18 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
135 | 更换/安装60A以下三相四线漏电保护开关 | 套 | 施耐德/西门子/ABB | 25 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
136 | 更换/安装80A三相四线漏电保护开关 | 套 | 施耐德/西门子/ABB | 15 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
137 | 更换/安装100A三相四线漏电保护开关 | 套 | 施耐德/西门子/ABB | 20 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
138 | 更换/安装100A三相四线防雷装置 | 个 | 施耐德/西门子/ABB | 5 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
139 | 更换/安装60A单相自动转换开关 | 个 | 施耐德/西门子/ABB | 2 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
140 | 更换/安装60A三相四线自动转换开关 | 个 | 施耐德/西门子/ABB | 3 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
141 | 更换/安装20A中间继电器 | 个 | 施耐德/西门子/ABB | 14 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
142 | 更换/安装12V5A变压器 | 个 | 施耐德/西门子/ABB | 15 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
143 | 更换/安装12V20A变压器 | 个 | 施耐德/西门子/ABB | 10 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
144 | 更换/安装缺相保护器 | 个 | 施耐德/西门子/ABB | 6 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
145 | 更换/安装4位电箱 | 个 | 施耐德/西门子/ABB | 5 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
146 | 更换/安装12位电箱 | 个 | 施耐德/西门子/ABB | 12 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
147 | 更换/安装20位电箱 | 个 | 施耐德/西门子/ABB | 5 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
148 | 更换/安装36位电箱 | 个 | 施耐德/西门子/ABB | 1 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
149 | 更换/安装48位电箱 | 个 | 施耐德/西门子/ABB | 1 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
150 | 安装12-24路电话集线箱 | 个 | 施耐德/西门子/ABB | 1 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
151 | 安装网络集线箱 | 个 | 施耐德/西门子/ABB | 1 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
152 | 更换/安装8寸排气扇(管道型) | 把 | 金羚/正野/松下 | 12 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
153 | 更换/安装8寸排气扇(百叶型) | 把 | 金羚/正野/松下 | 9 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
154 | 更换/安装12寸排气扇(百叶型) | 把 | 金羚/正野/松下 | 4 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
155 | 更换/安装8寸轴流抽风扇 | 把 | 金羚/正野/松下 | 5 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
156 | 更换/安装10寸轴流抽风扇 | 台 | 金羚/正野/松下 | 6 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
157 | 更换/安装12寸轴流抽风扇 | 台 | 金羚/正野/松下 | 6 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
158 | 更换/安装静压箱抽风机 | 台 | 金羚/正野/松下 | 4 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
159 | 更换/安装空气交换机 | 台 | 金羚/正野/松下 | 4 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
160 | 更换/安装盘管风机电机 | 台 | 松下/美的/西门子 | 1 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
161 | 安装φ160排气软管 | m | 联塑/顾地/日丰 | 20 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
162 | 安装φ200排气软管 | m | 联塑/顾地/日丰 | 12 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
163 | 更换/安装铝合金散流器 | 个 | 60*60以内（含） | 1 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
164 | 更换/安装铝合金散流器 | 个 | 60*60以外 | 1 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
165 | 安装20w灭蚊灯灯 | 支 | 松下/美的/西门子 | 2 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
166 | 安装16A空调插座(明装) | 套 | 施耐德/公牛/ABB | 22 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
167 | 安装16A空调插座(暗装) | 套 | 施耐德/公牛/ABB | 22 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
168 | 安装插座防水盒 | 套 | 施耐德/公牛/ABB | 3 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
169 | 安装电话插座 | 套 | 施耐德/公牛/ABB | 15 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
170 | 安装网线插座 | 套 | 施耐德/公牛/ABB | 20 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
171 | 安装给水管（4/6分）（PVC) | m | 联塑/顾地/日丰 | 60 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
172 | 安装给水管（1寸）（PVC) | m | 联塑/顾地/日丰 | 43 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
173 | 安装给水管（4分）（PPR) | m | 联塑/顾地/日丰 | 30 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
174 | 安装给水管（6分）（PPR) | m | 联塑/顾地/日丰 | 65 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
175 | 安装给水管（1寸）（PPR) | m | 联塑/顾地/日丰 | 30 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
176 | 安装给水管（2寸）（PPR) | m | 联塑/顾地/日丰 | 10 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
177 | 安装DN15镀锌给水管（4分） | m | 联塑/华捷/三鑫 | 20 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
178 | 安装DN20镀锌给水管（6分） | m | 联塑/华捷/三鑫 | 20 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
179 | 安装DN25镀锌给水管（1寸） | m | 联塑/华捷/三鑫 | 3 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
180 | 安装DN65镀锌给水管（2.5寸） | m | 联塑/华捷/三鑫 | 3 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
181 | 安装排水管（4寸）（PVC) | m | 联塑/华捷/三鑫 | 13 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
182 | 安装排水管（6寸）（PVC) | m | 联塑/华捷/三鑫 | 16 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
183 | 安装排水管（8寸）（PVC) | m | 联塑/华捷/三鑫 | 16 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
184 | 更换全铜供水管总阀门（4分） | 套 | 越海/冠龙/联塑 | 15 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
185 | 更换全铜供水管总阀门（6分） | 套 | 越海/冠龙/联塑 | 20 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
186 | 更换供水管总阀门（3寸） | 套 | 越海/冠龙/联塑 | 1 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
187 | 更换止回阀(3寸) | 套 | 越海/冠龙/联塑 | 1 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
188 | 更换截止阀(4寸) | 套 | 越海/冠龙/联塑 | 5 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
189 | 更换截止阀(8寸) | 套 | 越海/冠龙/联塑 | 3 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
190 | 更换橡胶活接(4寸) | 套 | 越海/冠龙/联塑 | 2 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
191 | 更换橡胶活接(8寸) | 套 | 越海/冠龙/联塑 | 2 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
192 | 更换3000W污水泵 | 套 | 南方泵业/凯传 | 1 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
193 | 更换水位开关 | 套 | 箭牌/科勒/TOTO | 15 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
194 | 更换不锈钢角阀(4分) | 个 | 箭牌/科勒/TOTO | 20 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
195 | 更换水龙头(4分、带匙) | 个 | 箭牌/科勒/TOTO | 5 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
196 | 更换洗手盆不锈钢水龙头(双头) | 个 | 箭牌/科勒/TOTO | 18 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
197 | 更换小便兜自动冲水阀 | 套 | 箭牌/科勒/TOTO | 2 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
198 | 维修小便兜自动冲水阀 | 项 | 箭牌/科勒/TOTO | 2 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
199 | 拆除12厘钢化玻璃门 | 扇 | 拆装（含施工机具） | 4 |  | 0 | /
200 | 安装12厘钢化玻璃门 | 扇 | 福耀/南玻/振兴安全 | 4 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
201 | 更换12厘钢化玻璃门扇(含磨边) | m2 | 福耀/南玻/振兴安全 | 20 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
202 | 维修、调校地弹簧 | 项 | 拆装（含施工机具） | 43 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
203 | 维修、调校闭门器 | 项 | 拆装（含施工机具） | 50 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
204 | 安装玻璃门不锈钢拉手 | 对 | 1.2m以内 | 5 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
205 | 维修玻璃门不锈钢拉手 | 项 | 1.2m以内 | 13 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
206 | 更换玻璃门上下夹 | 个 | GMT | 16 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
207 | 更换玻璃门7字夹 | 个 | GMT | 18 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
208 | 更换玻璃门地锁 | 个 | GMT | 7 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
209 | 更换不锈钢玻璃锁（单扇） | 把 | GMT | 8 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
210 | 更换不锈钢玻璃锁（双扇） | 把 | GMT | 8 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
211 | 更换不锈钢双舌锁 | 把 | 金点原子/梅花/三环 | 12 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
212 | 更换不锈钢三舌锁 | 把 | 金点原子/梅花/三环 | 6 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
213 | 更换文件柜长心锁 | 把 | 金点原子/梅花/三环 | 6 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
214 | 更换卷闸锁 | 把 | 金点原子/梅花/三环 | 1 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
215 | 更换抽屉导轨 | 对 | 金点原子/梅花/三环 | 18 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
216 | 更换木门合页 | 个 | 金点原子/梅花/三环 | 2 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
217 | 更换抽屉拉手 | 个 | 金点原子/梅花/三环 | 5 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
218 | 安装插肖、不锈钢锁牌 | 个 | 金点原子/梅花/三环 | 10 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
219 | 墙地面防水处理 | m2 | 德高、三棵树、雨虹 | 200 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
220 | 更换洗手盆 | 个 | TOTO、九牧、箭牌 | 6 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
221 | 拆装洗手盆 | 项 | 拆装（含施工机具） | 9 |  | 0 | /
222 | 更换/安装蹲便器 | 套 | TOTO、九牧、箭牌 | 10 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
223 | 安装铝合金间隔 1800mm内 | m2 | 安装（含施工机具） | 18 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
224 | 拆卸铝合金高间隔 | m2 | 拆卸（含施工机具） | 18 |  | 0 | /
225 | 拆除旧式钢窗玻璃 | m2 | 拆卸（含施工机具） | 10 |  | 0 | /
226 | 翻新旧式钢窗 | m2 | 铲锈、油防锈漆及银漆 | 10 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
227 | 安装90系列1.2厚铝合金窗 | m2 | 广铝/坚美/凤铝 | 8 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
228 | 安装88系列1.4厚铝合金窗 | m2 | 广铝/坚美/凤铝 | 8 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
229 | 维修铝合金导轨 | 个 | 广铝/坚美/凤铝 | 18 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
230 | 更换铝合金窗轮 | 个 | 不锈钢 | 9 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
231 | 更换铝合金窗锁 | 把 | 不锈钢 | 25 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
232 | 更换铝合金窗执手 | 个 | 不锈钢 | 12 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
233 | U75龙骨双面12厘石膏板间墙 | m2 | 杰科牌/泰山/鲁泰 | 30 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
234 | 40镀锌角铁架4厘铝塑板天花安装 | m2 | 杰科牌/泰山/鲁泰 | 75 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
235 | 维修石膏板天花（600*600） | 项 | 杰科牌/泰山/鲁泰 | 28 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
236 | 安装石膏板天花（600*600） | m2 | 杰科牌/泰山/鲁泰 | 60 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
237 | 安装铝扣天花（600*600） | m2 | 天丽/欧陆/泰山 | 22 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
238 | 安装铝扣天花（300*300） | m2 | 天丽/欧陆/泰山 | 15 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
239 | 安装不锈钢雨蓬（宽60cm) | m | 安装人工及不锈钢材料 | 5 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
240 | 安装不锈钢雨蓬（宽80cm) | m | 安装人工及不锈钢材料 | 5 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
241 | 拆办公台 | 张 | 拆卸（含施工机具） | 20 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
242 | 维修办公桌台 | 项 | 安装（含施工机具） | 20 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
243 | 维修不锈钢门 | 项 | 维修（含施工机具） | 25 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
244 | 维修铁门、防盗门 | 项 | 维修（含施工机具） | 25 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
245 | 维修木门 | 项 | 维修（含施工机具） | 16 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
246 | 安装防盗门后泥水灌浆收口 | 樘 | 安装（含施工机具） | 6 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
247 | 拆铁/木门 | 套 | 拆卸（含施工机具） | 5 |  | 0 | /
248 | 拆不锈钢门 | 套 | 拆卸（含施工机具） | 5 |  | 0 | /
249 | 拆卷闸门 | 项 | 拆卸（含施工机具） | 1 |  | 0 | /
250 | 拆招牌标志 | 项 | 拆卸（含施工机具） | 36 |  | 0 | /
251 | 拆防盗网 | m2 | 拆卸（含施工机具） | 10 |  | 0 | /
252 | 安装卡布隆雨蓬 | m2 | PC聚碳酸酯板+铝合金支架 | 3 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
253 | 安装隐形铁丝防盗网 | m2 | 铁丝网格，间隔：5cm | 24 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
254 | 安装铝合金防盗网 | m2 | 铝合金，间隔：10*30cm | 12 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
255 | 安装不锈钢防盗网 | m2 | 304材质1.2厚，间隔：10*30cm | 60 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
256 | 新造双面榉木饰面木门2000mm*800 | 套 | 欧派/乐视/盼盼 | 8 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
257 | 新造双面榉木饰面门套2000mm*800 | 套 | 欧派/乐视/盼盼 | 8 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
258 | 更换/安装铝合金厨卫门 | 个 | 欧派/乐视/盼盼 | 2 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
259 | 更换/安装抗掊特格板400mm*400mm | m2 | 博大/万美士/千思板 | 15 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
260 | 新造304/1.2厚不锈钢门套(单扇) | 套 | 墙厚180以内 | 3 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
261 | 新造304/1.2厚不锈钢门套(双扇) | 套 | 墙厚180以外 | 3 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
262 | 新造304/1.2厚不锈钢门(单扇) | 套 | 墙厚180以内 | 10 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
263 | 新造304/1.2厚不锈钢门(双扇) | 套 | 墙厚180以外 | 12 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
264 | 安装钢化玻璃，6厘厚 | m2 | 福耀/南玻/振兴安全 | 10 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
265 | 拆卸钢化玻璃 | m2 | 福耀/南玻/振兴安全 | 12 |  | 0 | /
266 | 安装防弹玻璃，10厘厚 | m2 | 福耀/南玻/振兴安全 | 4 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
267 | 拆卸防弹玻璃 | m2 | 福耀/南玻/振兴安全 | 4 |  | 0 | /
268 | 安装普通玻璃，5厘厚 | m2 | 福耀/南玻/振兴安全 | 12 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
269 | 拆卸普通玻璃 | m2 | 福耀/南玻/振兴安全 | 8 |  | 0 | /
270 | 安装卫生间厕纸架（塑胶） | 个 | 箭牌/科勒/TOTO | 6 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
271 | 安装卫生间厕纸架（不锈钢） | 个 | 箭牌/科勒/TOTO | 6 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
272 | 安装卫生间厕纸架（大卷纸） | 个 | 箭牌/科勒/TOTO | 6 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
273 | 安装不锈钢挂衣钩（4钩） | 套 | 箭牌/科勒/TOTO | 2 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
274 | 安装不锈钢挂衣钩（6钩） | 套 | 箭牌/科勒/TOTO | 2 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
275 | 安装不锈钢挂衣钩（10钩） | 套 | 箭牌/科勒/TOTO | 2 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
276 | 更换手推车轮（小号） | 个 | 普通滑轮 | 7 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
277 | 铲除旧地毯、复合地板 | m2 | 拆卸（含施工机具） | 50 |  | 0 | /
278 | 更换、安装12mm厚复合地板 | m2 | 圣象/德尔/大自然 | 35 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
279 | 更换、安装500x500方块地毯 | m2 | 圣象/德尔/大自然 | 80 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
280 | 更换、安装晴纶地毯 | m2 | 圣象/德尔/大自然 | 20 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
281 | 柜台/玻璃窗蓝布卷帘安装 | m2 | 同网点风格 | 35 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
282 | 机械钻砖墙孔（Φ100） | 个 | 打孔（含施工机具） | 6 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
283 | 机械钻混凝土墙孔（Φ100） | 个 | 打孔（含施工机具） | 6 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
284 | 清除玻璃纸 | m2 | 拆卸（含施工机具） | 55 |  | 0 | /
285 | 拆卸/安装小型终端设备 | 台 | 电视机、打薄机等 | 50 |  | 0 | /
286 | 汽车清理化粪池（不定量） | 车 | 含清运所有费 | 10 |  | 0 | /
287 | 大型高空作业汽车台班 | 台班 | 人员登高，出车所有费 | 10 |  | 0 | /
288 | 氩弧焊焊接 | 项 | 修复金属器具 | 12 |  | 0 | /
289 | 小型泥水修补 | m2 | 水泥沙施工 | 200 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
290 | 开挖建造沙井 | m3 | 红砖及水泥沙 | 10 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
291 | 更换普通沙井盖 | 个 | 同市政类型 | 9 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
292 | 更换/安装悬挂国旗全套 | 件 | 底座、旗杆、国旗 | 15 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
293 | 更换/安装防洪挡板全套 | m | 1.3厚，50㎝高铝合金 | 40 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
294 | 拆UPS电池 | 组 | 16千瓦一组 | 4 |  | 0 | /
295 | 搬UPS电池 | 组 | 16千瓦一组 | 4 |  | 0 | /
296 | 安装UPS | 组 | 16千瓦一组 | 4 |  | 0 | /
297 | 发电设备发电 | 半天 | 含出车所有费，燃油费，输出功率80KW | 5 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
298 | 现场卫生清理 | ㎡ | 施工区域 | 200 |  | 0 | /
299 | 地面、设备保护 | ㎡ | 施工区域 | 20 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
300 | 更换保险柜 | 个 | 永发、虎牌、得力；60公分高以下 | 2 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
301 | 更换保险柜 | 个 | 永发、虎牌、得力；60-80公分 | 2 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
302 | 定制安装移动式无障碍通道 | ㎡ | 不锈钢压花焊接板 | 15 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
303 | 网络、电话线路检修 | 项 | / | 60 |  | 0 | /
304 | 供电线路检修 | 项 | / | 90 |  | 0 | /
305 | 更改/调整供电线路 | 项 | / | 88 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
306 | 更换/安装时控开关 | 套 | / | 17 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
307 | 调整时控开关 | 项 | / | 30 |  | 0 | /
308 | 不间断电源检修 | 项 | / | 19 |  | 0 | /
309 | 拆装清洗排气扇 | 项 | / | 7 |  | 0 | /
310 | 洗手盆下水道清疏 | 项 | / | 30 |  | 0 | /
311 | 清疏厕所排粪管 | 项 | / | 30 |  | 0 | /
312 | 清疏排污立管 | 项 | / | 20 |  | 0 | /
313 | 铲除墙体旧搧灰 | m2 | / | 800 |  | 0 | /
314 | 打凿墙砖 | m2 | / | 200 |  | 0 | /
315 | 打凿地砖 | m2 | / | 300 |  | 0 | /
316 | 打凿钢筋混凝土结构 | m2 | / | 20 |  | 0 | /
317 | 砌筑墙体（240mm厚） | m2 | / | 30 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
318 | 墙身批荡 | m2 | / | 400 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
319 | 修复脱落墙砖 | 项 | / | 46 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
320 | 拆带桌面办公屏卡位 | 卡 | / | 30 |  | 0 | /
321 | 高空作业施工脚手架搭建 | m2 | / | 60 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
322 | 安装/维修带桌面办公屏卡位 | 卡 | / | 35 |  | 0 | /
323 | 更换办公椅万向轮 | 个 | / | 10 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
324 | 维修不锈钢等候椅 | 项 | / | 15 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
325 | 维修铝合金玻璃门 | 项 | / | 40 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
326 | 拆卸牌匾 | 个 | / | 80 |  | 0 | /
327 | 安装修复标识铝塑板 | m2 | / | 15 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
328 | 地面地坪漆划停车线 | m | / | 50 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
329 | 机械钻砖墙孔（Φ50） | 个 | / | 12 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
330 | 机械钻混凝土墙孔（Φ50） | 个 | / | 12 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
331 | 机械钻混凝土墙孔（Φ150） | 个 | / | 6 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
332 | 清理及粘贴网点玻璃防撞标识条 | m | / | 210 |  | 0 | /
333 | 清理及粘贴网点1m警戒线 | m | / | 600 |  | 0 | /
334 | 线束、线路杂乱整理包扎 | 项 | / | 40 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
335 | 线路钢性保护（金属线槽/管道） | m | / | 30 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
336 | 安装应急灯 | 个 | / | 35 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
337 | 安装出口指示灯 | 个 | / | 35 |  | 0 | 包含完成该项的所有材料及配件
项目总价（含增值税） | [5 empty] | 0 | /
增值税率 | [6 empty] | /
增值税额 | [5 empty] | 0 | /
项目总价（不含增值税） | [5 empty] | 0 | /
注： 1.含税价格应为综合价格，即包括增值税费、运输费、人工费、安装费等所有费用； 2.供应商需按照广州农商行要求开具增值税专用发票（法律规定不得开具增值税专用发票的项目除外）； 3.项目总价（不含增值税）＝项目总价（含税）/(1+税率)，四舍五入保留小数点后2位；增值税额＝项目总价（含税）－项目总价（不含增值税）；含税小计=拟采购数量*含税单价； 4.如遇国家政策调整影响结算金额的，以不含税单价价格不变为准，不含税单价计算可得，不单独列示； 5.以上采购数量仅为预估量，实际结算数量以后续下单并据实列支为准。 投标人：（公章） 法定代表人（签字或盖章）/委托代理人：（签字） 日 期： 年 月 日